| № п/п | Наименование товара, оборудования | Код позиции КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, в том числе параметры, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра и т.п.) | Описание, значение | Требования к значению в предложении участника (точное или диапазонное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Стол письменный с бортиком | отдельной позиции «стол письменный с бортиком» в КТРУ нет. 31.01.10.000-00000005 Бортик прописывать в доп.характеристиках | шт. |  | Наличие колесных опор | нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры изделия, мм | 1200х600х750 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие встраиваемой тумбы | нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип | двухместный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Форма столешницы | прямоугольная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал столешницы | Постформинг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Толщина столешницы, мм | 26 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Длина столешницы, мм | 1200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Глубина столешницы, мм | 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Цвет столешницы | серебро | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Кромка | 28х2,0 алюминий | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Кромка и столешница представляют собой монолитную герметичную конструкцию, без видимых швов, зазоров или стыков | соответствие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Материал экрана/бортиков | ЛДСП 16 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Цвет экрана/бортиков | Алюминий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал вставок | ЛДСП 16 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Цвет вставок | Гринери/ Голубой / Оранжевый | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Цвет металлической конструкции | RAL 9006 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Окраска металлических конструкций | порошковая краска | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Заглушки опорных элементов | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Цвет заглушек | черный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество заглушек, шт | 8 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Сечение трубы каркаса, мм | Ширина ≥ 40, глубина ≥25 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Регулируемые подпятники, шт | ≥ 4 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Высота регулировки, мм | 0-30 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Образец: |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |